Żywiec, 5.12.2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac remontowych w budynku przy ul. Dworcowej 2 w Żywcu

I. ZAMAWIAJĄCY

Żywiecka Fundacja Rozwoju

ul. Niwy 8 34-300 Żywiec

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu:

Gabriela Gibas-Psuturi

gabi@beskidy.org.pl

tel. + 603 122 106

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

- Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

- Przedmiot zamówienia:

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Remont, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul. Dworcowej 2 w Żywcu na centrum usług publicznych i biurowych”, Zamawiający zleci przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń o łącznej powierzchni wynoszącej 161 m2, położonych na pierwszej i drugiej kondygnacji budynku zlokalizowanego w Żywcu ul. Dworcowa 2. Prace obejmują wymianę podłóg, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, rozbiórkę ścian i murowanie ścian wewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, C.O., wykonanie sufitów, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wzmocnienie stropu/podłogi biegnącej od wejścia głównego do schodów wraz z izolacją termiczną i przywróceniem funkcjonalności pomieszczenia nad wzmacnianym stropem.

4. Przedmiar robót:

- Rozbiórki

  - Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek – 25 t.

  - Rozbiórka starych instalacji wod-kan – 1 kpl.

  - Rozbiórka schodów – 2 stopnie

- Roboty budowlane ogólne

  - Ściana szkieletowa w systemie suchej zabudowy z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125 ̇mm, płyta GKBI ̇12,5 ̇mm - 32 m2

  - wylewka betonowa stropu/podłogi biegnącej od wejścia głównego do schodów wraz z izolacją termiczną (pomieszczenie 1.1 – rys. parteru)

- Odtworzenie posadzek – 161 m2

  - Wykonanie wylewki wyrównującej ze styrobetonu gr. 15cm

  - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma pod posadzkowa

  - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 5cm

  - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma pod posadzkowa

  - Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 ̇mm, zatarte na ostro Warstwy wyrównawcze pod posadzki, posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 50x50 ̇mm

- Roboty wykończeniowe

  - Tynki zwykłe wykonane ręcznie z wyrównaniem, ściany i słupy, kategoria ̇II, ściany 232 m2

  - Malowanie ścian i sufitów – obejmujące zagruntowanie tynków na całej powierzchni 577,6 m2 oraz dwukrotnie malowanie farbą emulsyjną

  - Wykonanie systemowych tynków wykańczających

  - Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15 ̇cm, do wys. 2,0 m

  - Wykończenie ścian płytami GK – 105 m2

  - Parapety, grubość́ 4 ̇cm, szerokość́ do 50 ̇cm, dł 120 cm– 7 szt.

  - Wykończenie podłóg płytkami gresowymi nieszkliwionymi 1 barwne 50x50 ̇mm o wysokich parametrach antypoślizgowości tj. R11-R13, klasie ścieralności przynajmniej IV, typ płytki i kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, wraz z montażem cokolików przyściennych.

- Otworzenie sufitów

  - Sufit podwieszany REI60, w systemie podobnym do np. PROMATECT H – 125 m2

- Stolarka okienna i drzwiowa

  - Drzwi wewnętrzne 90 x 200 cm szt. 8

  - Drzwi wewnętrzne 90 x 200 cm, przesuwne podwójne szt. 1

  - Drzwi łazienkowe z kratkami wentylacyjnymi 3 szt. 2x – 90x200, 1 x 100x200

- Biały montaż

  - Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp – szt. 3

  - Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka – szt. 3

- Instalacje wewnętrzne

  - Instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia, z osprzętu, obejmującej montaż tablicy piętrowej TP oraz  instalacji wnętrzowych oświetlenia ogólnego (liczba opraw oświetleniowych) i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia o następujących parametrach:

    - aparatura modułowa,  o napięciu zasilania: 3x400/230V, listwy N i PE,   II klasa izolacji, wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA, wyłączniki instalacyjne: charakterystyka C10 i 16A, rozłączniki bezpiecznikowe: typu FR 303/63A lub równoważne

    - Przewody instalacji o napięciu znamionowym izolacji stosowanych przewodów: 450/750V, materiał przewodów i kabli: miedź (Cu), przekroje znamionowe stosowanych przewodów dla instalacji oświetlenia: 3x1,5mm2, dla instalacji gniazd wtyczkowych 230V: 3x2,5mm2, układane podtynkowo w bruzdach (przewody płaskie instalacji), w listwach i kanałach instalacyjnych, w rurach ochronnych i w korytach kablowych – 1 kpl.

    - Osprzęt instalacji - napięcie izolacji osprzętu: łączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe, puszki – co najmniej 250V w liczbie 34, prąd znamionowy: łączniki oświetlenia 10-16A, gniazda wtyczkowe 16A w liczbie 12 w tym 1 schodowe, gniazda wtyczkowe wyposażone w biegun ochronny (PE), mocowanie osprzętu: podtynkowe, na wysokości standardowej,

  - Instalacja wod-kan – łazienki 3 punkty wod-kan – umywalki, 1x pisuar, 3 x sedes; kuchnia 2 x punkt wod-kan

  - Instalacja c.o., ogrzewanie podłogowe  - 161 m2

  - Instalacja teletechniczna – 6 punktów x RJ11

  - Instalacje internetowa na kablach – 19 punktów x 2 RJ45

5. Plany remontowanych pomieszczeń zawiera Załącznik nr 3 Dokumentacja techniczna.

6. Zamawiający rekomenduje odbycie wizji lokalnej przed złożeniem ofert. Istnieje możliwość wykonania samodzielnych pomiarów pomieszczeń. Oferenci proszeni są o kontakt w sprawie wizji lokalnej z Prezes Gabrielą Gibas-Psuturi tel. + 603 122 106.

IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień 30 października 2020 r., z zastrzeżeniem jego przesunięcia zgodnie z punktem XII niniejszego zapytania.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcami. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1, Wykonawca powinien wraz złożyć właściwe oświadczenie wraz ofertą.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

- Oferty w postępowaniu mogą składać Wykonawcy, którzy znajdują się sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta składana przez Wykonawcę ma być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty.

- Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika.

- Oferty składane elektroniczne muszą być przesłana w formie skanu.

- Oferty są jawne i podlegają upublicznieniu.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym może być wydłużony na wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać w formie elektronicznej na adres gabi@beskidy.org.pl lub w biurze Fundacji ul. Handlowa 5 Żywiec, w godzinach pracy (w dni powszednie 8:00 – 16:00).

- Termin nadsyłania ofert upływa dnia 22 grudnia 2017.

- W tytule maila przekazującego ofertę /na kopercie zawierającej ofertę należy wpisać „Zapytanie ofertowe – prace remontowe”.

- Za termin złożenia oferty rozumie się termin i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, 
tj. jej otrzymania na adres poczty elektronicznej lub dostarczenia pocztą, kurierem lub osobiście do siedziby Fundacji.

- Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert.

XI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY, KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH WAGI

- Do oceny ofert Zmawiający dopuści oferty sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji XI niniejszego Zapytania oraz złożone w terminie przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu zgodnie z sekcją VI niniejszego Zapytania ofertowego, spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji VII niniejszego Zapytania ofertowego oraz kompletne.

- Oferty zostaną ocenione według kryterium: cena ryczałtowa brutto. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków określonych w Zapytaniu ofertowym, jak i wiedzy technicznej i doświadczenia Wykonawcy.

- Waga kryterium cena ryczałtowa brutto wynosi 100%. Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:

- Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

- Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, która została przez Zamawiającego przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego postępowania; postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy lub częściowej rezygnacji z jej wykonania w przypadku:

- braku pozyskania finansowania na realizację projektu;

- wystąpienia obiektywnych okoliczności o charakterze technologicznym, siły wyższej których nie można było wcześniej przewidzieć;

- konieczności uzyskania pozwolenia na budowę;

- przedłużających się prac projektowych.

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFEROWEGO

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Dokumentacja techniczna

Załącznik 1 nr Wzór umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu …………….  r. w Żywcu pomiędzy:

Żywiecką Fundacją Rozwoju z siedzibą w Żywcu, ul. Niwy 8 NIP: 553-22-50-674 REGON 072827516, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146021

zwaną dalej w treści umowy INWESTOREM

a

……………

reprezentowanym przez …………

zwanym dalej w treści umowy WYKONAWCĄ

§ 1

Inwestor oświadcza, iż dysponuje prawem własności nieruchomości położonej w Żywcu przy ul. Dworcowej 2 i zamierza dokonać prac remontowych i zabezpieczających.

§ 2

Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, właściwym sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych niniejszą Umową.

§ 3

- Inwestor powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowo-budowlanych w budynku Inwestora znajdującym się w Żywcu przy ul. Dworcowej 2, obejmujący remont pomieszczeń o łącznej powierzchni wynoszącej 161 m2, położonych na pierwszej  i drugiej kondygnacji budynku zlokalizowanego w Żywcu ul. Dworcowa 2. Prace obejmują wymianę podłóg, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, rozbiórkę ścian i murowanie ścian wewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, C.O., wykonanie sufitów, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wzmocnienie stropu/podłogi biegnącej od wejścia głównego do schodów wraz z izolacją termiczną i przywróceniem funkcjonalności pomieszczenia nad wzmacnianym stropem. Przedmiar robót znajduje się w punkcie III.4 zapytania ofertowego z dnia 5.12.20217.

- Wykonanie dodatkowych prac nieprzewidzianych niniejszą umową, które z uwagi na stan budynku i jego historię zostaną zidentyfikowane w trakcie realizacji w/w remontów, a których przeprowadzenie będzie niezbędne celem realizacji prac wymienionych w punkcie 1.

§ 4

- Inwestycja budowlana zostanie wykonana z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonanie prac obejmuje uprzątnięcie terenu w tym wywóz i utylizację odpadów i gruzu budowlanego.

§ 5

- Za wykonanie robót budowlanych określonych w §3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………. zł netto plus należny podatek od towarów i usług (VAT), to jest …………….. zł brutto (słownie: ……………………….  zł).

- Wynagrodzenie określone powyżej ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę w ramach inwestycji.

- Zapłata wynagrodzenia przez Inwestora będzie następować na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji. Na podstawie protokołu i rozliczenia kolejnych etapów prac.

- W przypadku wystąpienia prac opisanych w § 3 punkt. 3 możliwa jest korekta realizacji w/w etapów prac oraz ich odbiorów i zapłaty.

- Podstawą zapłaty faktury częściowej będzie stanowił podpisany przez obie strony protokół częściowego odbioru robót. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury końcowej, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru inwestycji.

- Inwestor zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy do dnia 30 października 2020 r. Strony w przypadku konieczności uzasadnionego przesunięcia terminu wykonania robót zgodnie ustalają możliwość przesunięcia w/w terminu w drodze aneksu do niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Inwestora o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się z poszczególnych etapów realizacji inwestycji budowlanej oraz terminu zakończenia całej inwestycji budowlanej.

§ 7

Wykonawcy przysługuje prawo do przerwania prac w ramach inwestycji, w razie opóźnienia przez Inwestora z zapłatą wynagrodzenia, jeżeli opóźnienie to przekracza 7 dni, o ile pisemnie wezwał Inwestora do zapłaty, wyznaczając mu dodatkowy termin. W takim przypadku termin zakończenia inwestycji ulegnie przedłużeniu o okres, w którym prace w ramach inwestycji nie były prowadzone. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia prac w przypadku otrzymania należnego mu wynagrodzenia.

§ 8

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o planowanym częściowym lub końcowym odbiorze prac.

- W razie stwierdzenia przez Inwestora w trakcie obioru częściowego lub końcowego jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach inwestycji, może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad.

§ 9

- Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy udziela Inwestorowi gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym instalacje, połączenia i przyłączenia wykonane w ramach inwestycji) na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.

- Inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o jakiejkolwiek wadzie ujawnionej po dokonaniu końcowego odbioru inwestycji budowlanej w terminie 14 dni od jej wykrycia oraz wyznaczenie Wykonawcy terminu na jej usunięcie. W razie nieusunięcia wady przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Inwestor będzie mógł wykonać niezbędne prace na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia robót budowlanych, jak również z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 12

- Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowy właściwemu dla miejsca wykonania Umowy.

- Z zastrzeżeniem zapisów niniejszej Umowy Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Inwestora.

§ 13

Strony zastrzegają, aby wszelkie informacje, uzyskane w związku i w trakcie realizacji przedmiotu Umowy traktowane były, jako poufne i nie były wykorzystywane do innych celów niż realizacja przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody każdej ze Stron.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

INWESTOR	WYKONAWCA

Załącznik 2 nr Formularz oferty

..................................................				              ...................................................

(pieczęć adresowa firmy)						    (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

| Nazwa / imię i nazwisko oferenta |  |
| --- | --- |
| Nazwa i siedziba (adres) |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| NIP |  |
| REGON |  |

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac remontowych w budynku przy ul. Dworcowej 2 w Żywcu”, prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 lipca 2017. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

1. oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ……………………………PLN (słownie: …);

brutto: …………………………,, PLN (słownie: …).

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczam, iż posiadam środki finansowe lub zdolność kredytową, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia;

- Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w warunkach zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…................................................................

(Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)